{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Ørestad Kanaler"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Ørestad Kanaler","index":0,"n_rows":54,"n_cols":26,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,44,0],[45,0,47,0],[48,0,50,0],[51,0,53,0],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,32,0],[33,0,35,0],[36,0,38,0],[39,0,41,0],[10,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0],[19,0,21,0],[22,0,24,0],[25,0,27,0],[0,0,1,1],[0,2,1,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,0,6,0],[7,0,9,0]]}
["Vandområde",null,"Ørestads Kanaler"]
[]
["Udlednings nr. ",null,291961,296864,296986,298800,298855,299002,1000024385,"BC-U39","BC-U40","BC-U41","BC-U42","BC-U43","BC-U46","BC-U48","BC-U49","BC-U50","UN-U12","UN-U13","UN-U14","UN-U15","UN-U16","UN-U17","UN-U18","UN-U19"]
["Adresse",null,"Kaj Munks Vej","Edvard Thomsens Vej","Edvard Thomsens Vej2","Richard Mortensens Vej","Richard Mortensens Vej3","Else Alfelts Vej","Emil Holms Kanal","Ørestads Boulevard","Ørestads Boulevard4","Ørestads Boulevard5","Ørestads Boulevard6","Ørestads Boulevard7","Ørestads Boulevard8","Ørestads Boulevard9","Ørestads Boulevard10","Ørestads Boulevard11","Tom Kristensens Vej","Emil Holms Kanal12","Emil Holms Kanal13","Emil Holms Kanal14","Rued Langgaards Vej","Emil Holms Kanal15","Emil Holms Kanal16","Emil Holms Kanal17"]
["Kloakeringstype","Status","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat"]
[null,"Plan","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat"]
[null,"Strategi","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat"]
["Reduceret areal       ha","Status",1,1,1,1,1,1,1,2.7,2.7,2.7,2,0.4,0.5,0.75,0.05,0.27,0.5,0.24,0.2,0.16,0.4,0.9,1,1]
[null,"Plan",1,1,1,1,1,1,1,2.7,2.7,2.7,2,0.4,0.5,0.75,0.05,0.27,0.5,0.24,0.2,0.16,0.4,0.9,1,1]
[null,"Strategi",1,1,1,1,1,1,1,2.7,2.7,2.7,2,0.4,0.5,0.75,0.05,0.27,0.5,0.24,0.2,0.16,0.4,0.9,1,1]
["Maks udledning        l/s","Status",60,60,60,60,60,60,60,150,300,350,350,80,100,145,10,46.7,96,46,40,31,77,175,200,200]
[null,"Plan",60,60,60,60,60,60,60,150,300,350,350,80,100,145,10,46.7,96,46,40,31,77,175,200,200]
[null,"Strategi",60,60,60,60,60,60,60,150,300,350,350,80,100,145,10,46.7,96,46,40,31,77,175,200,200]
["Overløbshyppighed antal/år","Status"," "," "," "," "," "," "," "," ",0," "," ",0,0," ",0,0,2," "," "," "," "," "," "," "]
[null,"Plan",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Strategi","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["Vand                         m3/år","Status",3543.2020330368487,3461.0389610389607,3461.0389610389607,3542.3280423280421,3542.3280423280421,3542.3280423280421,3543.2020330368487,9344.8051948051943,9344.8051948051943,9344.8051948051943,6922.0779220779214,1384.4155844155844,1730.5194805194803,2586.5931721194879,173.05194805194805,934.48051948051943,1771.6010165184243,850.36848792884371,708.64040660736975,566.9123252858958,1417.2808132147395,3188.8818297331636,3543.2020330368487,3543.2020330368487]
[null,"Plan",3543.2020330368487,3461.0389610389607,3461.0389610389607,3542.3280423280421,3542.3280423280421,3542.3280423280421,3543.2020330368487,9344.8051948051943,9344.8051948051943,9344.8051948051943,6922.0779220779214,1384.4155844155844,1730.5194805194803,2586.5931721194879,173.05194805194805,934.48051948051943,1771.6010165184243,850.36848792884371,708.64040660736975,566.9123252858958,1417.2808132147395,3188.8818297331636,3543.2020330368487,3543.2020330368487]
[null,"Strategi",3720.3621346886912,3634.090909090909,3634.090909090909,3719.4444444444443,3719.4444444444443,3719.4444444444443,3720.3621346886912,9812.045454545454,9812.045454545454,9812.045454545454,7268.181818181818,1453.6363636363637,1817.0454545454545,2715.9228307254625,181.70454545454547,981.2045454545455,1860.1810673443456,892.88691232528595,744.07242693773833,595.25794155019059,1488.1448538754767,3348.3259212198218,3720.3621346886912,3720.3621346886912]
["COD                            kg/år","Status",566.9123252858958,553.76623376623377,553.76623376623377,566.77248677248679,566.77248677248679,566.77248677248679,566.9123252858958,1495.168831168831,1495.168831168831,1495.168831168831,1107.5324675324675,221.50649350649351,276.88311688311688,413.85490753911807,27.688311688311689,149.51688311688312,283.4561626429479,136.058958068615,113.38246505717916,90.705972045743337,226.76493011435832,510.22109275730617,566.9123252858958,566.9123252858958]
[null,"Plan",566.9123252858958,553.76623376623377,553.76623376623377,566.77248677248679,566.77248677248679,566.77248677248679,566.9123252858958,1495.168831168831,1495.168831168831,1495.168831168831,1107.5324675324675,221.50649350649351,276.88311688311688,413.85490753911807,27.688311688311689,149.51688311688312,283.4561626429479,136.058958068615,113.38246505717916,90.705972045743337,226.76493011435832,510.22109275730617,566.9123252858958,566.9123252858958]
[null,"Strategi",595.25794155019059,581.4545454545455,581.4545454545455,595.11111111111109,595.11111111111109,595.11111111111109,595.25794155019059,1569.9272727272728,1569.9272727272728,1569.9272727272728,1162.909090909091,232.58181818181819,290.72727272727275,434.54765291607401,29.072727272727274,156.99272727272728,297.6289707750953,142.86190597204575,119.05158831003814,95.241270648030493,238.10317662007628,535.73214739517152,595.25794155019059,595.25794155019059]
["Total N                    kg/år","Status",35.432020330368488,34.61038961038961,34.61038961038961,35.423280423280424,35.423280423280424,35.423280423280424,35.432020330368488,93.44805194805194,93.44805194805194,93.44805194805194,69.220779220779221,13.844155844155845,17.305194805194805,25.86593172119488,1.7305194805194806,9.3448051948051951,17.716010165184244,8.5036848792884374,7.0864040660736975,5.6691232528589586,14.172808132147395,31.888818297331635,35.432020330368488,35.432020330368488]
[null,"Plan",35.432020330368488,34.61038961038961,34.61038961038961,35.423280423280424,35.423280423280424,35.423280423280424,35.432020330368488,93.44805194805194,93.44805194805194,93.44805194805194,69.220779220779221,13.844155844155845,17.305194805194805,25.86593172119488,1.7305194805194806,9.3448051948051951,17.716010165184244,8.5036848792884374,7.0864040660736975,5.6691232528589586,14.172808132147395,31.888818297331635,35.432020330368488,35.432020330368488]
[null,"Strategi",37.203621346886912,36.340909090909093,36.340909090909093,37.194444444444443,37.194444444444443,37.194444444444443,37.203621346886912,98.12045454545455,98.12045454545455,98.12045454545455,72.681818181818187,14.536363636363637,18.170454545454547,27.159228307254626,1.8170454545454546,9.812045454545455,18.601810673443456,8.9288691232528592,7.4407242693773838,5.9525794155019058,14.881448538754768,33.48325921219822,37.203621346886912,37.203621346886912]
["Total P                                         kg/år","Status",8.8580050825921219,8.6525974025974026,8.6525974025974026,8.855820105820106,8.855820105820106,8.855820105820106,8.8580050825921219,23.362012987012985,23.362012987012985,23.362012987012985,17.305194805194805,3.4610389610389611,4.3262987012987013,6.4664829302987199,0.43262987012987014,2.3362012987012988,4.429002541296061,2.1259212198221094,1.7716010165184244,1.4172808132147396,3.5432020330368488,7.9722045743329089,8.8580050825921219,8.8580050825921219]
[null,"Plan",8.8580050825921219,8.6525974025974026,8.6525974025974026,8.855820105820106,8.855820105820106,8.855820105820106,8.8580050825921219,23.362012987012985,23.362012987012985,23.362012987012985,17.305194805194805,3.4610389610389611,4.3262987012987013,6.4664829302987199,0.43262987012987014,2.3362012987012988,4.429002541296061,2.1259212198221094,1.7716010165184244,1.4172808132147396,3.5432020330368488,7.9722045743329089,8.8580050825921219,8.8580050825921219]
[null,"Strategi",9.300905336721728,9.0852272727272734,9.0852272727272734,9.2986111111111107,9.2986111111111107,9.2986111111111107,9.300905336721728,24.530113636363637,24.530113636363637,24.530113636363637,18.170454545454547,3.6340909090909093,4.5426136363636367,6.7898070768136565,0.45426136363636366,2.4530113636363637,4.650452668360864,2.2322172808132148,1.860181067344346,1.4881448538754765,3.7203621346886919,8.3708148030495551,9.300905336721728,9.300905336721728]
["Udlednings nr. ",null,"UN-U20","UN-U21","VA-U06","VA-U07","VA-U08","VA-U09","VA-U10","VA-U11","VA-U12","VA-U13","VA-U14","VA-U15","VA-U16","ØC-U08","ØC-U09","ØC-U12","ØC-U32","ØC-U35","ØC-U36","ØC-U37","ØC-U38","ØC-U39","ØC-U40"]
["Adresse",null,"Emil Holms Kanal18","Emil Holms Kanal19","Egill Jacobsens Allé","Asger Jorns Allé","Sivegade","Robert Jacobsens Vej","Richard Mortensens Vej20","Else Alfelts Vej21","Ejler Billes Allé","Ejler Billes Allé22","Asger Jorns Allé23","Asger Jorns Allé24","Richard Mortensens Vej25","Ørestads Boulevard26","Arne Jacobsens Allé","Ørestads Boulevard27","Ørestads Boulevard28","Arne Jacobsens Allé29","Arne Jacobsens Allé30","Arne Jacobsens Allé31","Arne Jacobsens Allé32","Arne Jacobsens Allé33","Arne Jacobsens Allé34","SUM"]
["Kloakeringstype","Status","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","-"]
[null,"Plan","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","-"]
[null,"Strategi","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","-"]
["Reduceret areal       ha","Status",0.5,0.22,1.6,1.85,0.6,0.85,1,0.85,0.73,0.87,1.26,1.07,0.91,2.2000000000000002,2.5,2.7,0.9,2,1.35,0.65,0.4,0.4,0.15,49.029999999999987]
[null,"Plan",0.5,0.22,1.6,1.85,0.6,0.85,1,0.85,0.73,0.87,1.26,1.07,0.91,2.2000000000000002,2.5,2.7,0.9,2,1.35,0.65,0.4,0.4,0.15,481.00327499999997]
[null,"Strategi",0.5,0.22,1.6,1.85,0.6,0.85,1,0.85,0.73,0.87,1.26,1.07,0.91,2.2000000000000002,2.5,2.7,0.9,2,1.35,0.65,0.4,0.4,0.15,622.33660833333329]
["Maks udledning        l/s","Status",100,42,320,370,120,170,200,170,118,140,203,172,147,550,475,550,240,386,260,125,80,80,30,21289.4]
[null,"Plan",100,42,320,370,120,170,200,170,118,140,203,172,147,550,475,550,240,386,260,125,80,80,30,21289.4]
[null,"Strategi",100,42,320,370,120,170,200,170,118,140,203,172,147,550,475,550,240,386,260,125,80,80,30,29769.4]
["Overløbshyppighed antal/år","Status"," ",0,1,1,1,1,1,1,0," ",0,0," "," "," ",0," "," "," "," "," "," "," ",32]
[null,"Plan",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16]
[null,"Strategi","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",15.5]
["Vand                         m3/år","Status",1771.6010165184243,779.50444726810667,60,60,50,60,40,40,2585.899470899471,3081.8253968253966,4463.333333333333,3790.2910052910051,3223.5185185185187,7793.1216931216932,8855.8201058201066,9344.8051948051943,3114.9350649350649,7084.6560846560842,4672.4025974025972,2249.6753246753246,1384.4155844155844,1384.4155844155844,519.15584415584408,411848.17311030836]
[null,"Plan",1771.6010165184243,779.50444726810667,60,60,50,60,40,40,2585.899470899471,3081.8253968253966,4463.333333333333,3790.2910052910051,3223.5185185185187,7793.1216931216932,8855.8201058201066,9344.8051948051943,3114.9350649350649,7084.6560846560842,4672.4025974025972,2249.6753246753246,1384.4155844155844,1384.4155844155844,519.15584415584408,411848.17311030836]
[null,"Strategi",1860.1810673443456,818.47966963151202,63,63,52.5,63,42,42,2715.1944444444448,3235.9166666666665,4686.5,3979.8055555555557,3384.6944444444448,8182.7777777777783,9298.6111111111131,9812.045454545454,3270.6818181818185,7438.8888888888887,4906.022727272727,2362.159090909091,1453.6363636363637,1453.6363636363637,545.11363636363626,864067.13176582369]
["COD                            kg/år","Status",283.4561626429479,124.72071156289707,9.6,9.6,8,9.6,6.4,6.4,413.74391534391538,493.09206349206346,714.13333333333333,606.44656084656083,515.762962962963,1246.899470899471,1416.931216931217,1495.168831168831,498.38961038961043,1133.5449735449736,747.58441558441552,359.94805194805195,221.50649350649351,221.50649350649351,83.064935064935057,53630.267697649324]
[null,"Plan",283.4561626429479,124.72071156289707,9.6,9.6,8,9.6,6.4,6.4,413.74391534391538,493.09206349206346,714.13333333333333,606.44656084656083,515.762962962963,1246.899470899471,1416.931216931217,1495.168831168831,498.38961038961043,1133.5449735449736,747.58441558441552,359.94805194805195,221.50649350649351,221.50649350649351,83.064935064935057,53630.267697649324]
[null,"Strategi",297.6289707750953,130.95674714104192,10.08,10.08,8.4,10.08,6.72,6.72,434.43111111111119,517.74666666666667,749.84,636.76888888888891,541.55111111111114,1309.2444444444445,1487.7777777777781,1569.9272727272728,523.30909090909097,1190.2222222222222,784.9636363636364,377.94545454545454,232.58181818181819,232.58181818181819,87.218181818181804,132893.1085825318]
["Total N                    kg/år","Status",17.716010165184244,7.7950444726810666,0.6,0.6,0.5,0.6,0.4,0.4,25.858994708994711,30.818253968253966,44.633333333333333,37.902910052910052,32.235185185185188,77.931216931216937,88.558201058201064,93.44805194805194,31.149350649350652,70.846560846560848,46.72402597402597,22.496753246753247,13.844155844155845,13.844155844155845,5.191558441558441,3226.4497311030827]
[null,"Plan",17.716010165184244,7.7950444726810666,0.6,0.6,0.5,0.6,0.4,0.4,25.858994708994711,30.818253968253966,44.633333333333333,37.902910052910052,32.235185185185188,77.931216931216937,88.558201058201064,93.44805194805194,31.149350649350652,70.846560846560848,46.72402597402597,22.496753246753247,13.844155844155845,13.844155844155845,5.191558441558441,3226.4497311030827]
[null,"Strategi",18.601810673443456,8.1847966963151197,0.63,0.63,0.52500000000000002,0.63,0.42,0.42,27.15194444444445,32.359166666666667,46.865000000000002,39.798055555555557,33.846944444444446,81.827777777777783,92.986111111111128,98.12045454545455,32.706818181818186,74.388888888888886,49.060227272727275,23.621590909090909,14.536363636363637,14.536363636363637,5.4511363636363628,8251.0253176582373]
["Total P                                         kg/år","Status",4.429002541296061,1.9487611181702666,0.15,0.15,0.125,0.15,0.1,0.1,6.4647486772486777,7.7045634920634916,11.158333333333333,9.4757275132275129,8.0587962962962969,19.482804232804234,22.139550264550266,23.362012987012985,7.7873376623376629,17.711640211640212,11.681006493506493,5.6241883116883118,3.4610389610389611,3.4610389610389611,1.2978896103896103,806.61243277577069]
[null,"Plan",4.429002541296061,1.9487611181702666,0.15,0.15,0.125,0.15,0.1,0.1,6.4647486772486777,7.7045634920634916,11.158333333333333,9.4757275132275129,8.0587962962962969,19.482804232804234,22.139550264550266,23.362012987012985,7.7873376623376629,17.711640211640212,11.681006493506493,5.6241883116883118,3.4610389610389611,3.4610389610389611,1.2978896103896103,806.61243277577069]
[null,"Strategi",4.650452668360864,2.0461991740787799,0.1575,0.1575,0.13125000000000001,0.1575,0.105,0.105,6.7879861111111124,8.0897916666666667,11.71625,9.9495138888888892,8.4617361111111116,20.456944444444446,23.246527777777782,24.530113636363637,8.1767045454545464,18.597222222222221,12.265056818181819,5.9053977272727272,3.6340909090909093,3.6340909090909093,1.3627840909090907,2062.7563294145593]