{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sydhavnen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sydhavnen","index":0,"n_rows":54,"n_cols":90,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,44,0],[45,0,47,0],[48,0,50,0],[51,0,53,0],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,32,0],[33,0,35,0],[36,0,38,0],[39,0,41,0],[19,0,21,0],[19,72,21,72],[22,0,24,0],[22,72,24,72],[25,0,27,0],[25,72,27,72],[10,0,12,0],[10,72,12,72],[13,0,15,0],[13,72,15,72],[16,0,18,0],[16,72,18,72],[3,0,3,1],[3,72,3,73],[4,0,6,0],[4,72,6,72],[7,0,9,0],[7,72,9,72],[0,0,1,1],[0,2,1,4],[0,72,1,73],[0,74,1,76],[2,0,2,1],[2,72,2,73]]}
["Vandområde",null,"Sydhavnen",{"$nulls":69},"Vandområde",null,"Damhusåen"]
[]
["Udlednings nr. ",null,"UØ72","UØ73","UØ74","UØ75","UØ79","UØ82.1","UØ84","UØ89","UØ93","UD2","UD3","UDLOB_1","UØ80","UØ81","UØ85",{"$nulls":55},"Udlednings nr. ",null,"UD10b","UD10d","UD11b","UD12","UD13","UD14","UD15","UD16","UD17","UD18","UD19b","UD20b","UD21","UD21b","UD24","Sum"]
["Adresse",null,"Bernstorffs-gade/Kalvebod Nord","Godsbanegården","Kalvebod Brygge","Fisketorvet","Belvedere Kanalen","Teglholmsgade","Sydhavnsgade","Thorvald Borgs Gade","Havneparken","Alliancevej","Alliancevej","Alliancevej","Vestre Teglgade","Teglholmens Østkaj","Sjællands-broen ",{"$nulls":55},"Adresse",null,"Nødoverløb Damhusåens renseanlæg","Hovedoverløb Damhus-ledning","Åhaven","Sønderkær","Vigerslev Allé","Gårdstedet","Heldbovej","Lykkebovej","Landlystvej","Skyttegårdsvej","Sandhusvej","Hvidovre station","Vigerslev-parken N for Dæmningen","Nødoverløb ved Torpedo-bygværket","Roskildevej","-"]
["Kloakeringstype","Status","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Separat","Separat","Separat","-","Separat","Separat",{"$nulls":55},"Kloakeringstype","Status","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","-"]
[null,"Plan","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat",{"$nulls":56},"Plan","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","-"]
[null,"Strategi","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat",{"$nulls":56},"Strategi","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","Fælles","-"]
["Reduceret areal       ha","Status",47.775145999999999,126.112353,15,52.108561999999999,576.20268999999996,4.2213900000000004,80.676923000000002,18.66187,44.052686000000001,1,1,1,"-",1,1.255517,{"$nulls":55},"Reduceret areal       ha","Status",62.096269999999997,0,4.9262990000000002,13.292068,9.0631889999999995,1.4540759999999999,1.5233950000000001,3.503314,1.9389799999999999,4.8509120000000001,2.2999999999999998,1.07056,284.5,0,0,{"$f":"SUM(BW8:CK8)","v":390.51906299999996}]
[null,"Plan",47.775145999999999,126.112353,15,52.108561999999999,576.20268999999996,4.2213900000000004,80.676923000000002,18.66187,44.052686000000001,1,1,1,1.2050000000000001,1,1.255517,{"$nulls":56},"Plan",62.096269999999997,0,4.9262990000000002,13.292068,9.0631889999999995,1.4540759999999999,1.5233950000000001,3.503314,1.9389799999999999,4.8509120000000001,2.2999999999999998,1.07056,284.5,0,0,390.51906299999996]
[null,"Strategi",47.775145999999999,126.112353,15,52.108561999999999,576.20268999999996,4.2213900000000004,80.676923000000002,18.66187,44.052686000000001,1,1,1,1.2050000000000001,1,1.255517,{"$nulls":56},"Strategi",62.096269999999997,0,4.9262990000000002,13.292068,9.0631889999999995,1.4540759999999999,1.5233950000000001,3.503314,1.9389799999999999,4.8509120000000001,2.2999999999999998,1.07056,284.5,0,0,390.51906299999996]
["Maks udledning        l/s","Status",6000,4000,8000,2000,22000,1000,3000,2000,5000,60,60,60,"-",60,80,{"$nulls":55},"Maks udledning        l/s","Status",5000,5000,700,3000,1200,500,100,300,300,500,500,200,1500,0,1000,19800]
[null,"Plan",6000,4000,8000,2000,22000,1000,3000,2000,5000,60,60,60,70,60,80,{"$nulls":56},"Plan",5000,5000,700,3000,1200,500,100,300,300,500,500,200,1500,0,1000,19800]
[null,"Strategi",6000,4000,8000,2000,22000,1000,3000,2000,5000,60,60,60,70,60,80,{"$nulls":56},"Strategi",5000,5000,700,3000,1200,500,100,300,300,500,500,200,1500,0,1000,19800]
["Overløbshyppighed antal/år","Status",4,3,0.1,2,9,2,2,2,1," "," "," ","-"," ",6,{"$nulls":55},"Overløbshyppighed antal/år","Status",2,1,0.5,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.25,0.3,0.1,0.1,0.2,0,13,"-"]
[null,"Plan",4,3,0.1,2,1,2,2,2,1,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":56},"Plan",2,1,0.5,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.25,0.3,0.1,0.1,0.2,0,13,"-"]
[null,"Strategi",2,2,0.01,0.66666666666666663,0.44444444444444442,1,0.2,1,0.1,"","","",0,"","",{"$nulls":56},"Strategi",1,0.1,0.05,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,2.5000000000000001E-2,0.03,0.01,0.01,0.02,0,10,"-"]
["Vand                         m3/år","Status",20539,47016,3000,1709,343238,3918,7000,3865,5000,3461.0389610389607,3461.0389610389607,3461.0389610389607,0,3461.0389610389607,4345.3932532467534,{"$nulls":55},"Vand                         m3/år","Status",3408,15000,500,1000,100,100,100,100,500,100,100,100,500,0,8734,{"$f":"SUM(BW17:CK17)","v":30342}]
[null,"Plan",19687.5,44993.8,1000,1623.55,36576.466666666667,3737.75,7000,3674.35,5000,3461.0389610389607,3461.0389610389607,3461.0389610389607,4170.5519480519479,3461.0389610389607,4345.3932532467534,{"$nulls":56},"Plan",3408,15000,500,1000,100,100,100,100,500,100,100,100,500,0,8734,30342]
[null,"Strategi",4386.25,8215,300,569.66666666666663,8644.7222222222226,391.25,700,65,1000,3634.090909090909,3634.090909090909,3634.090909090909,4170.5519480519479,3634.090909090909,4562.6629159090917,{"$nulls":56},"Strategi",1704,1500,50,100,10,10,10,10,50,10,10,10,50,0,780,4304]
["COD                            kg/år","Status",1026.95,2350.8000000000002,150,85.45,17161.900000000001,195.9,350,193.25,250,553.76623376623377,553.76623376623377,553.76623376623377,0,553.76623376623377,695.26292051948053,{"$nulls":55},"COD                            kg/år","Status",170,750,25,50,5,5,5,5,25,5,5,5,25,0,437,1517]
[null,"Plan",984.375,2249.69,50,81.177500000000009,1828.8233333333333,186.88750000000002,350,183.7175,250,553.76623376623377,553.76623376623377,553.76623376623377,667.28831168831164,553.76623376623377,695.26292051948053,{"$nulls":56},"Plan",170,750,25,50,5,5,5,5,25,5,5,5,25,0,437,1517]
[null,"Strategi",219.3125,410.75,0,28.483333333333334,432.23611111111109,19.5625,35,3.25,50,581.4545454545455,581.4545454545455,581.4545454545455,667.28831168831164,581.4545454545455,730.02606654545468,{"$nulls":56},"Strategi",85,75,2,5.9,0.5,0.5,0.5,0.5,2.5,0.5,0.5,0.5,2.5,0,39,215.4]
["Total N                    kg/år","Status",41.078000000000003,94.031999999999996,6,3.4180000000000001,686.476,7.8360000000000003,14,7.73,10,34.61038961038961,34.61038961038961,34.61038961038961,0,34.61038961038961,43.453932532467533,{"$nulls":55},"Total N                    kg/år","Status",6.8,30,1,2,0.2,0.2,0.2,0.2,1,0.2,0.2,0.2,1,0,17.5,60.700000000000017]
[null,"Plan",39.375,89.987600000000015,2,3.2471000000000001,73.152933333333323,7.4755000000000003,14,7.3487,10,34.61038961038961,34.61038961038961,34.61038961038961,41.705519480519477,34.61038961038961,43.453932532467533,{"$nulls":56},"Plan",6.8,30,1,2,0.2,0.2,0.2,0.2,1,0.2,0.2,0.2,1,0,17.5,60.700000000000017]
[null,"Strategi",8.7725000000000009,16.43,0,1.1393333333333333,17.289444444444442,0.78249999999999997,1.4000000000000001,0.13,2,36.340909090909093,36.340909090909093,36.340909090909093,41.705519480519477,36.340909090909093,45.626629159090918,{"$nulls":56},"Strategi",3.4,3,0.08,0.2,0.02,0.02,0.02,0.02,0.1,0.02,0.02,0.02,0.1,0,1.6,8.6199999999999974]
["Total P                                         kg/år","Status",10.269500000000001,23.507999999999999,1.5,0.85450000000000004,171.619,1.9590000000000001,3.5,1.9325000000000001,2.5,8.6525974025974026,8.6525974025974026,8.6525974025974026,0,8.6525974025974026,10.863483133116883,{"$nulls":55},"Total P                                         kg/år","Status",1.7,7.5,0.25,0.5,0.05,0.05,0.05,0.05,0.25,0.05,0.05,0.05,0.25,0,4.4000000000000004,15.200000000000005]
[null,"Plan",9.84375,22.496900000000004,0.5,0.81177500000000002,18.288233333333331,1.8688750000000001,3.5,1.837175,2.5,8.6525974025974026,8.6525974025974026,8.6525974025974026,10.426379870129869,8.6525974025974026,10.863483133116883,{"$nulls":56},"Plan",1.7,7.5,0.25,0.5,0.05,0.05,0.05,0.05,0.25,0.05,0.05,0.05,0.25,0,4.4000000000000004,15.200000000000005]
[null,"Strategi",2.1931250000000002,4.1074999999999999,0,0.28483333333333333,4.3223611111111104,0.19562499999999999,0.35000000000000003,3.2500000000000001E-2,0.5,9.0852272727272734,9.0852272727272734,9.0852272727272734,10.426379870129869,9.0852272727272734,11.406657289772729,{"$nulls":56},"Strategi",0.8,0.75,0.02,0.06,5.0000000000000001E-3,5.0000000000000001E-3,5.0000000000000001E-3,5.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,5.0000000000000001E-3,5.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,0,0.4,{"$f":"SUM(BW28:CK28)","v":2.1149999999999993}]
["Udlednings nr. ",null,"UØ86","UØ87","UØ88","UØ142","UØ146","UØ147","UØ148","UØ149","UØ150","UØ155","UØ349",318941,"UØX5","UØX8","UØZ8"]
["Adresse",null,"Sluseholmen","Oscar Pettifords Vej","Sjællands-broen","Teglholm Allé","Dexter Gordons Vej","Dexter Gordons Vej","Ernie Wilkins Vej","Kenny Drews Vej","Kenny Drews Vej","Teglholmsgade","Rundholtsvej","Tømmergravs-gade","KV til Sydhavnen 2028","VEL til Sydhavnen 20XX","VEL til Sydhavnen 2028","SUM"]
["Kloakeringstype","Status","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","-","-","-","-"]
[null,"Plan","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","-","Fælles","-"]
[null,"Strategi","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Separat","Fælles","-"]
["Reduceret areal       ha","Status",0.74,0.57999999999999996,1.1399999999999999,1,0.43,0.17,0.09,0.09,0.13,0.42,1,1,"-","-","-",976.85713699999997]
[null,"Plan",0.74,0.57999999999999996,1.1399999999999999,1,0.43,0.17,0.09,0.09,0.13,0.42,1,1,4.5124999999999993,"-",90,1072.5746369999999]
[null,"Strategi",0.74,0.57999999999999996,1.1399999999999999,1,0.43,0.17,0.09,0.09,0.13,0.42,1,1,90.249999999999986,96,0,1164.3121370000001]
["Maks udledning        l/s","Status",40,30,70,60,30,10,10,10,10,30,60,60,"-","-","-",53740]
[null,"Plan",40,30,70,60,30,10,10,10,10,30,60,60,270,"-",20000,74080]
[null,"Strategi",40,30,70,60,30,10,10,10,10,30,60,60,5420,5760,0,64990]
["Overløbshyppighed antal/år","Status"," "," "," "," "," "," "," "," "," ",0," "," ","-","-","-",31.1]
[null,"Plan",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"-",0.2,17.3]
[null,"Strategi","","","","","","","","","","","","",0,0,0,7.4211111111111112]
["Vand                         m3/år","Status",2561.1688311688308,2007.4025974025972,3945.5844155844147,3461.0389610389607,1488.2467532467531,588.37662337662346,311.49350649350646,311.49350649350646,449.93506493506493,10,3461.0389610389607,3461.0389610389607,"-","-","-",475531.36727922084]
[null,"Plan",2561.1688311688308,2007.4025974025972,3945.5844155844147,3461.0389610389607,1488.2467532467531,588.37662337662346,311.49350649350646,311.49350649350646,449.93506493506493,1453.6363636363635,3461.0389610389607,3461.0389610389607,25000,"-",8000,202153.97225757578]
[null,"Strategi",2689.2272727272725,2107.772727272727,4142.863636363636,3634.090909090909,1562.6590909090908,617.79545454545462,327.06818181818181,327.06818181818181,472.43181818181819,1526.3181818181818,3634.090909090909,3634.090909090909,320000,340000,0,732216.94466194091]
["COD                            kg/år","Status",409.78701298701293,321.18441558441555,631.29350649350636,553.76623376623377,238.1194805194805,94.140259740259751,49.838961038961031,49.838961038961031,71.989610389610391,232.58181818181816,553.76623376623377,553.76623376623377,"-","-","-",28434.650582857143]
[null,"Plan",409.78701298701293,321.18441558441555,631.29350649350636,553.76623376623377,238.1194805194805,94.140259740259751,49.838961038961031,49.838961038961031,71.989610389610391,232.58181818181816,553.76623376623377,553.76623376623377,4000,"-",400,17902.359727878789]
[null,"Strategi",430.27636363636361,337.24363636363631,662.85818181818183,581.4545454545455,250.02545454545452,98.847272727272738,52.330909090909088,52.330909090909088,75.589090909090913,244.2109090909091,581.4545454545455,581.4545454545455,51200,54400,0,114469.80336813275]
["Total N                    kg/år","Status",25.611688311688308,20.074025974025972,39.455844155844147,34.61038961038961,14.882467532467532,5.8837662337662344,3.1149350649350644,3.1149350649350644,4.4993506493506494,14.536363636363635,34.61038961038961,34.61038961038961,"-","-","-",1287.4700364285713]
[null,"Plan",25.611688311688308,20.074025974025972,39.455844155844147,34.61038961038961,14.882467532467532,5.8837662337662344,3.1149350649350644,3.1149350649350644,4.4993506493506494,14.536363636363635,34.61038961038961,34.61038961038961,250,"-",20,975.19238924242427]
[null,"Strategi",26.892272727272726,21.07772727272727,41.428636363636365,36.340909090909093,15.626590909090908,6.1779545454545461,3.270681818181818,3.270681818181818,4.7243181818181821,15.263181818181819,36.340909090909093,36.340909090909093,3200,3400,0,7127.3943355082965]
["Total P                                         kg/år","Status",6.402922077922077,5.0185064935064929,9.8639610389610368,8.6525974025974026,3.7206168831168829,1.4709415584415586,0.77873376623376611,0.77873376623376611,1.1248376623376624,3.6340909090909088,8.6525974025974026,8.6525974025974026,"-","-","-",321.86750910714284]
[null,"Plan",6.402922077922077,5.0185064935064929,9.8639610389610368,8.6525974025974026,3.7206168831168829,1.4709415584415586,0.77873376623376611,0.77873376623376611,1.1248376623376624,3.6340909090909088,8.6525974025974026,8.6525974025974026,62.5,"-",1,239.79809731060607]
[null,"Strategi",6.7230681818181814,5.2694318181818174,10.357159090909091,9.0852272727272734,3.9066477272727269,1.5444886363636365,0.81767045454545451,0.81767045454545451,1.1810795454545455,3.8157954545454547,9.0852272727272734,9.0852272727272734,800,850,0,1781.8485838770741]